## Voltage_Source
V (Source)	Count1	C2	C3	C4	C5	Avg. Count				I (Source)	50	microamps
2.05	1	2	1	3	2	1.8				Disc. Fine Gain	0
5.22	6	5	4	3	7	5				Disc. Course Gain	0.0625
7.07	593	551	524	529	549	549.2				V (Detector)	450	Volts
9.15	6756	6856	6788	6698	6629	6745.4				Position	0	Degrees
11.07	23572	23797	23582	23758	23667	23675.2
13.18	36572	36445	36468	36476	36382	36468.6				Time	10	seconds
15.25	41435	41564	41369	41534	41542	41488.8
17.50	42502	42584	42809	42706	42686	42657.4
20.68	41009	41063	40942	41007	40955	40995.2

## Current_Source
I (Source)	Count1	C2	C3	C4	C5	Avg. Count				V (Source)	10.51	kV
0.00	3	3	3	3	1	2.6				Disc. Fine Gain	0
5.00	2037	2212	2088	2051	2042	2086				Disc. Course Gain	0.0625
10.00	4505	4594	4574	4481	4547	4540.2				V (Detector)	450	Volts
15.00	6815	6640	6695	6560	6689	6679.8				Position	0	Degrees
20.00	8791	8748	8588	8586	8731	8688.8
26.00	9837	9754	9718	9756	9859	9784.8				Time	10	seconds
32.00	11344	11271	11298	11310	11430	11330.6
40.00	12664	12758	12676	12719	12778	12719
50.00	14591	14645	14817	14694	14753	14700
60.00	15998	15996	15976	15862	15918	15950
71.00	16961	16881	17004	16842	16962	16930
81.00	17966	17931	17826	17798	17899	17884
90.00	18591	18815	18664	18634	18612	18663.2

## Disc_CourseGain
Disc Fine Gain	Count1	C2	C3	C4	C5	Avg. Count				V (Source)	10.51	kV
1.00	9268	9301	9201	9169	9122	9212.2				I (Source)	20	microamps
0.90	9251	9165	9354	9011	9060	9168.2				Disc. Course Gain	0.0625
0.80	9145	8976	8971	9185	9024	9060.2				V (Detector)	450	Volts
0.70	8922	9048	8950	8984	8996	8980				Position	0	Degrees
0.60	8865	8811	8944	8736	9001	8871.4
0.50	8803	8739	8768	8743	8740	8758.6				Time	10	seconds

## Disc_FIneGain
Course Gain	Count1	C2	C3	C4	C5	Avg. Count				V (Source)	10.51	kV
0.06250	9242	9035	9118	8993	9049	9087.4				Disc. Fine Gain	1
0.03125	9358	9287	9234	9346	9281	9301.2				I (Source)	20	microamps
0.125	21693	21812	21108	21655	21832	21620				V (Detector)	450	Volts
0.25	24443	24425	25034	25001	25090	24798.6				Position	0	Degrees
0.50	28158	28022	27771	27350	27311	27722.4
										Time	10	seconds

## V_Detector
V (Detector)	Count1	C2	C3	C4	C5	Avg. Count				V (Source)	10.51	kV
450	9157	8886	9001	9151	9059	9050.8				Disc. Fine Gain	1
350	7943	8042	8065	7918	7863	7966.2				I (Source)	20	microamps
200	0	0	0	0	0	0				Dis Course Gain	0.0625
320	4735	4408	4315	4281	4193	4386.4				Position	0	Degrees
370	8448	8313	8162	8330	8172	8285
400	8471	8409	8500			8460				Time	10	seconds
420	8718	8611	8537			8622
330	7280	7230	7244			7251.3333333333				no signal below 320
325	6288	6326	6316			6310
315	0	0	0	0	0	0